# Напоминаем – будьте осторожны с бытовым газом!

# Правила по безопасному использованию газа в быту

Уважаемые граждане, информируем, что ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах и за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений.

Собственники и наниматели газифицированных жилых помещений обязаны своевременно заключать договоры о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования со специализированными организациями.

Лицам, пользующимся бытовыми газовыми приборами, необходимо:

- Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы;

- Следить за работой газовых приборов, дымовых каналов, вентиляцией: проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов, периодически очищать карман дымохода;

- Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов). Гибкий шланг должен быть сертифицирован;

- При отсутствии в квартире более суток закрывать краны на газопроводе перед газовым оборудованием. Это не касается оборудования, которое рассчитано на непрерывную работу, а также оборудования, оснащенного автоматикой безопасности, поскольку оно отключается при отсутствии в квартире в течение двух и более суток;

- При неисправности газового оборудования вызвать сотрудника специализированной организации. Не пытайтесь починить оборудование самостоятельно — это опасно для вашей жизни и окружающих;

В случае возникновения аварийной ситуации или подозрении на утечку газа, необходимо звонить по телефону 04, с мобильного телефона — 104.

ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

Оставлять без присмотра работающие газовые приборы. Окончив пользоваться газом, не забывайте закрывать краны на газовых приборах и кран перед ними.

Использовать помещение, где установлены газовые приборы для сна и отдыха.

Допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста, лиц не знакомых с правилами пользования газом в быту.

Сушить белье над газовой плитой.